| # Eaux usées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Définitions et origines | Plusieurs termes : eaux usées, eaux usagées, effluents Pas de définition universellement acceptée Eaux usagées svt assimilées aux eaux d’égout # Définition plus large : « effluents domestiques constitués d’eaux-vannes (excréments, urine, boues fécales) et d’eaux grises (eaux usagées provenant du lavage, de la lessive et du bain) ; les eaux provenant des commerces et institutions, y compris les hôpitaux; les effluents industriels, les eaux pluviales et autres eaux de ruissellement urbain; les eaux de ruissellement agricole, horticole et aquacole » |  |  |
| # Eaux usées domestiques | Origines : usages domestiques de l’eau # Composition : matière organique (+++) |  |  |
| # Eaux usées industrielles | Origines : industrie Composition : selon industrie : Matières organiques / Matières azotées ou phosphorées /Produits toxiques, solvants, métaux lourds, hydrocarbures… - Certaines font l’onjet d’un prétraitement de la part des industriels avant d’être rejetées dans les réseaux de collecte # Mêlées aux eaux domestiques que lorsqu’elles ne présentent plus de danger pour les réseaux de collecte et ne perturbent pas fonctionnement usines de dépollution |  |  |
| # Eaux usées collectives | # Eaux rejetées par les institutions (hôpitaux), commerces… |  |  |
| # Pollution | Eaux usées entrant dans la STEP à nature des pollutions variées et complexes (pollution microbiologique, acide, saline, thermique, radioactive…) # Cas des microbilles : Depuis 2018, les microbilles qui sont svt en plastique sont interdites selon la loi de la biodiversité car ils engendrent une pollution des océans |  |  |
| # Collectes et traitement |  |  |  |
| # Évacuation des eaux usées au cours de l’histoire | Pratique ancienne qui a évolué et s’est amélioré au fil de l’histoire Étrusques : mise au point de systèmes de canaux pour collecter flux d’eau # Romains : amélioration et adaptation des techniques à leurs besoin. 1er égouts de la Rome antique vers 7ème siècle avant JC |  |  |
| # Principes et réglementation | Assainissement collectif : raccordement au tout-à-l’égout est obligatoire (délai de 2 ans à partir mise en service de voies privées ou de servitudes de passage Assainissement non collectif : si non accès au réseau, obligation de mettre en œuvre installation d’assainissement non-collectif pour traiter les eaux usées de manière individuelle (ex : fosse secptique) => commune examine conception et éxécution |  |  |
| # Collecte et traitement | Assainissement collectif et transport Traitement physique de l’eau (décantation) Traitement biologique de l’eau Traitement des boues (digestion et déshydratation) |  | Assainissement individuel et pas de transport o Collecter et évacuer eaux usées o Préparer eaux usées en les liquéfiant (fosse septique) o Traiter et éliminer eaux dans sol (tranchées filtrantes/épandage) |
| Réseau d’assainissement urbain | Prise en charge des eaux usées rejetées par des habitations groupées au sein d’une agglomération par un assainissement collectif, équipement indispensable à la salubrité publique en zone urbaine Comprend : - Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux résiduaires - Réseau d’égout - Dispositif de traitement : station d’épuration (STEP) |  |  |
| Traitements |  |  |  |
| TTT | Séparation eau et constituants Procédés de traitement dans station d’épuration pour assainir eaux résiduaires dépendent : nature / pollution/ utilisation finale des effluents Combinaison de mesures physiques, chimiques et biologiques ayant pour finalité l’élimination des constituants des eaux usées |  |  |
| Contrôle système D’assainissement | Autosurveillance => Exploitant de la STEP : - Réalise mesures pour évaluer efficacité de l’épuration de l’eau et du traitement des matières produites par l’épuration (boue) - S’assure du respect des normes de rejets et surveille l’ensemble de l’installation pour détecter éventuelles anomalies - Rédige rapport de fonctionnement (tous les mois et chaque année) et l’envoie à la police de l’eau et à l’agence de l’eau |  |  |
| Impact des eaux usées non Traitées ou mal traitées | Effets nocifs pour la santé humaine Impact négatif sur l’environnement Répercussions néfastes sur les activités économiques |  |  |
| Com et infos | Information sur l’assainissement communal visible sur le site du ministère de la transition écologique |  |  |
| Bons gestes | Bonnes conditions d’hygiène : • Lavage des mains ; • Utilisation de mouchoirs à usage unique… Consommation d’une eau aussi qualitative que possible : • Eau du robinet : nombreux contrôles qualité avec résultats accessibles • Eaux fortement minéralisées en sodium (>360 mg/L) (St Yorre : 1708 mg/L, Rozana : 493 mg/L…) à éviter chez patients avec insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, insuffisance rénale • Eaux faiblement minéralisées (<500 mg/L) et pauvres en nitrates (<10 mg/L) ou eaux de source avec mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » à privilégier pour nourrissons • Eaux ≥1,5 mg/L de fluor ne convient pas aux nourrissons et enfants <7 ans • Eaux riches en calcium et en magnésium recommandées pour les femmes enceintes • Eaux riches en magnésium recommandées pour lutter contre constipation (Hépar : [magnésium]=119 mg/L…) Sensibilisation sur le retour à l’officine les médicaments non utilisés pour éviter rejet dans les eaux usées |  |  |